江西电力工程

设备采购国内招标文件

# 项目名称：余江县供电公司办公大楼工程

设备名称:  柜式、挂式等家用空调

招标编号：0909

江西省电力物资公司

200９年４月

目     录

第一篇    招标公告

第二篇    一般条款

第三篇	技术条款

第一篇： 招 标 公 告

# 江西省电力物资公司受招标人委托，就余江县供电公司办公大楼工程所需的物资进行国内公开招标。欢迎具有此项供货能力的厂商前来投标。

1、招标内容：

| 招标编号 | 货物名称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0909-01 | 柜式、天花机等家用空调 | 共97套 | 09年6月20日前 |

1.1 合格投标人：中华人民共和国内注册的具有独立法人资格的单位，必须为投标设备的生产商及其分支机构或指定销售代理商（授权经销商）。要求生产制造企业注册资金不少于12000万元，代理经销服务企业注册资金不少于100万元，且公司成立并具有本行业从业经验5年以上；

1.2 生产企业须持有相关的工业产品生产许可证，取得了3C认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理认证证书；

1.3 生产企业在江西省内拥有固定的销售和售后服务机构，以及相适应的人员、办公场所、设备设施、并建立有完善的售后服务体系；

1.4 投标人应提供两个及以上类似工程的用户对所投标产品产品质量及售后服务评价的书面材料并加盖使用单位公章，提供类似工程的参观条件和咨询电话。

2、生产企业生产或销售的产品在国内外有一定的知名度。如是中外合资企业生产的产品须提供营业执照等证明资料。有意向的合格投标人可从江西省电力物资公司得到进一步的信息和购买招标文件。

3、交货地点：余江县供电公司办公大楼工程项目施工现场

4、招标文件发售时间、地点：2009年4月3日至2009年4月14日,上午8：30至11：30，下午3：00至5：00（双休日除外）。南昌市文教路386号，江西省电力物资公司招标部5室,联系人：张康   联系电话：0791—8527627

如果投标人通过邮寄或银行转帐方式购买招标文件，请投标人按上述帐号、收款单位汇款或转帐（购招标文件款），并将汇款底单传真至招标代理机构，传真中注明招标编号、设备名称、投标授权的联系方式（单位名称、详细地址、邮编、投标授权人姓名、电话、传真、手机和电子信箱）。

5、招标文件售价：每包售价600元。标书售后不退。

6、投标截止日期： 2009年4月27日上午9：00时

7、投标地点： 江西省电力物资公司四楼会议室（地址如有改变另行通知）

8、开标日期：2009年4月27日下午9:00时（如有改变另行通知）

9、开标地点： 江西省电力物资公司四楼会议室 （地址如有改变另行通知）

10、招标代理机构：

联系单位： 江西省电力物资公司

开 户 行： 江西省南昌市建行洪都支行

银行帐号：  36001050400052500394

电    话： 0791—8512550

传    真： 0791—8530235

邮政编码： 330077

第二篇：一般条款

1． 定义

1.1.“招标人”系指提出招标项目的法人：江西省电力公司

1.2.“招标代理机构”系指接受招标人委托，从事招标代理业务的企业法人，即江西省电力物资公司。

1.3.“投标人”系指接受江西省电力物资公司投标邀请，并遵守招标文件要求向招标人提交投标文件的法人单位。

1.4.“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

1.5.“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

2.适用范围

2.1本招标文件专用于余江县供电公司办公大楼工程家用空调设备采购项目招标。

2.2保密与知识产权

江西省电力物资公司对本招标文件依法享有知识产权。

潜在投标人购买本招标文件后对本招标文件的内容负有无条件的保密义务。

投标人不得转让本招标文件。

3、招标文件包括：

3.1招标公告

3.2投标人须知

3.3投标资料表

3.4法定代表人授权书格式

3.5 投标书格式

3.6投标保函格式

3.7投标报价单格式

3.8近两年来的业绩表格式

3.9拟投入的主要技术及管理人员组成表格式

3.10拟投入的主要技术人员简历表格式

3.11计划表格式

3.12履约保函格式

3.13开标一览表格式

3.14投标文件资料清单格式

3.15方案设计图纸

3.16招标（采购）厂商拒绝商业贿赂承诺书

3.17附件：投标响应文件

3.2投标

3.2.1投标人应详阅本招标文件中的所有要求事项、条款、格式、表格和建造的技术要求。招标人认为投标人被视为已充分熟悉招标文件所有内容和各项要求，以及招、投标工作程序、规定和履行合同等有关的一切情况。凡不按招标文件要求提供的投标文件和资料均视为没有对招标文件作出响应，可能导致该投标被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3.2.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关的法律、法规。

3.3、招标文件的澄清

若招标文件购买人对本招标文件有疑问，应在距投标截止时间7日前，以书面形式（包括信函、传真和电报，下同）通知招标人，并要求给予解释和澄清。招标人对距投标截止时间7日前收到的任何澄清要求，将以书面形式予以答复，并将不标明问题来源的书面答复寄发给所有本标段招标文件购买人。

3.4、招标文件的修改

3.4.1招标人对已发出的招标文件需进行必要修改时，应在距投标截止时间5日前以书面形式通知所有招标文件购买人，此书面通知为招标文件不可分割的内容，并对双方具有约束力。

3.4.2招标文件购买人须自收到修改通知后一日内以传真的形式告知招标人确认已收到修改通知。

3.4.3为使招标文件购买人有适当的时间按照招标文件修改通知修正投标文件，招标人可自行决定是否推迟投标起始日期和截止日期。若决定推迟，招标人应在通知修改招标文件时，将此决定同时书面通知所有招标文件购买人。

4、投标文件的构成

4.1投标人必须按照招标文件的要求和所附的表格、格式编制和填写投标文件。投标文件应对招标文件中提出的所有要求和条件作出实质性响应。

4.2投标文件应包括（但不限）下列内容：

4.2.1 投标文件资料清单

4.2.2 投标书

4.2.3 投标报价单

4.2.4 投标保证金复印件(原件递交投标书时单独一并提交)

4.2.5 单位资质证书复印件

4.2.6 单位营业执照复印件

4.2.7 法人代表证书复印件

4.2.8 法定代表人授权书

4.2.9 单位组织机构表及本项目组织机构框图

4.2.10近两年来的业绩表

4.2.11拟投入的主要技术及管理人员表（含项目经理或注册建造师证书复印件）

4.2.12拟投入的主要技术人员及管理人员简历表

4.2.13施工安装组织设计

4.2.14质量保证体系及ISO9001质量认证证书

4.2.15开标一览表(与投标文件分置，并输入光盘与之单独密封)

4.2.16投标厂商拒绝商业贿赂承诺书。

4.3、 投标报价

4.3.1 本工程项目采购设备为交钥匙工程。投标人必须按招标文件规定的投标报价单格式填写投标报价，并按招标文件提供的主要设备清单，明细表，提供对应明细价格，本次报价含设备安装费。

4.3.2 报价单应充分反映投标价格的构成：

4.3.2.1主要原材料和辅料费

4.3.2.2设备安装费

4.3.2.3劳务人工费

4.3.2.4成本费

4.3.2.5利润和税金

4.3.2.6运费

4.4投标报价单的报价应与开标一览表的报价一致，若不一致以开标一览表报价为准。

4.5、工期 ：

4.5.1合同生效后自然天60天交货安装完成。

4.6、投标保证金：

4.6.1投标人应提交报价2%（电汇）作为投标保证金，投标人应在开标之前将投标保证金电汇给招标代理机构，投标方为有效，超过开标时间到帐的投标保证金投标方为无效。

4.6.2投标人若不按本须知第4.6.1款的要求交纳投标保证金，投标人的投标视为废标。

4.6.3若投标人中标，其投标保证金在合同签约并提供履约保证金后退还，不计利息。

4.6.4未中标的投标人提交的投标保证金，将在其合同生效后7日内退还，不计利息。

4.6.5出现下列任何一种情况，投标保证金将由招标人没收：

4.6.5.1投标人在开标后至投标文件有效期满前撤回其投标文件。

4.6.5.2接到中标通知书后10日内，中标人未能与招标人签订供货合同。

4.7、投标文件的有效期

4.7.1投标文件自招标人在投标截止时间前收到之日起生效，至开标日后90日内为有效期。

4.7.2在投标文件有效期满之前，招标人有权向投标人提出延长其投标文件有效期，投标人对此要求必须以书面形式答复。投标人可以拒绝招标人延长投标文件有效期的要求，对此，招标人不没收投标人的投标保证金。同意延长投标文件有效期的投标人不得以任何理由修改其投标文件。本须知第4.6.5 条有关投标保证金没收和退还的规定，在延长的投标文件有效期内继续有效。

4.8、投标文件的份数与签署

4.8.1投标文件应一式肆份，其中正本一份，副本叁份。每份投标文件须清楚地标明“正本”和“副本”字样，若正、副本之间出现差异，则以正本为准。

4.8.2投标文件（正、副本）均须用纸质较好的A4纸打印，并须由投标单位法定代表人或其委托代理人在正本上每页签字，需要盖章的地方还须加盖单位公章，副本可以是正本的复印件。由委托代理人签字的投标文件须附有“法定代表人授权书”。

4.8.3投标文件中如有修改错漏之处，必须由投标人的签字人在修正处签章。除此之外，投标文件中不得有任何行间插字、涂改和增删之处。

4.9、投标文件的密封和标记

4.9.1投标文件内容：(见4.)

4.9.2开标一览表与投标文件分置，单独装入一个信封密封，在开标前递交给招标人。

4.9.3投标人应将投标文件按正、副本分别装入一个内封袋中，并用胶水粘牢封口，加盖单位封口章，封面上写清楚所投标的项目名称和标号及“投标人全称”，并标注“正本”或“副本”。

4.9.4投标人应将投标文件正本一份、副本叁份共装入一个外封袋内，封口用胶水粘牢并加封加盖投标单位公章的封条，封面上写清楚投标人所投标的项目名称和标号。外封袋不能破损和涂改，否则作为废标处理。

4.10、投标文件的递交日期和方式

4.10.1投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前由投标人递交给招标人。递交的方式应是由投标人派专人将投标文件送至招标人处，并履行递交登记。

4.10.2招标人拒绝接受在投标截止时间以后递交的投标文件。

4.10.3如招标人因故以书面形式通知推迟投标截止时间，投标人可以按新的截止时间递交投标文件。

4.11、投标文件的修改和撤回

4.11.1在递交投标文件后，若投标人对其投标文件必须进行修改时，可以书面修改通知书的方式进行修改。该通知书应按本须知第4.8款和第4.9款的规定进行签署、分装、密封、标注（加注修改字样）和递交。投标人必须保证该修改通知书在投标截止时间前递交至招标人，否则招标人将拒绝接收。

4.11.2在投标截止时间以后，投标人将不得修改投标文件，同时招标人将不再接收投标人修改投标文件的通知书。

4.11.3投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标人将没收投标人的投标保证金。

4.11.4在投标截止时间前，如招标人收到投标人撤回投标文件的书面通知，招标人应在投标文件有效期满后15日内归还投标保证金。

5、开标与评标

5.1.1招标人将按照“招标公告”中规定的时间和地点公开开标。投标人的法定代表人或其授权人（携带本人身份证原件）及拟担任本项目的项目经理 （携带本人身份证、项目经理 ）须参加开标会，否则招标人将予以拒绝，按废标处理。招标人邀请所有投标人出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

投标截止期:2009年4月27日；时间：上午9：00 (北京时间)；

开标日期：2009年4月27日；时间: 上午9：00（北京时间)。

地    点: 江西省电力物资公司四楼会议厅

5.1.2开标时以开标一览表为准公开唱标。若投标人在投标截止时间前撤回投标文件，其投标文件将不予打开。

5.1.3开标时，招标人将按照开标一览表内容当众宣读投标人企业名称、所投标总报价、工期、书面修改和撤回投标文件的通知、是否交纳投标保证金等招标人认为合适的内容。

5.1.4招标人将按照本须知第4.3款内容做开标记录，并存档备查。

5.1.5开标会议由江西省电力公司纪检监察部门对开标全过程进行监督。

5.1.6、投标文件的初审

5.2.1开标后招标人将审查投标文件是否完整，文件签署是否合法，资格审查文件是否齐全，投标文件是否基本符合招标文件的规定与要求。

5.2.2在投标文件提交评标小组之前，招标人将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件。实质上响应的投标文件应满足招标文件的全部条款要求，且没有重大偏离和/或保留。所谓重大偏离和/或保留是指：影响本次报价、工期和质量标准的偏差和/或保留；投标文件实质上与招标文件不一致，从而限制了招标人的权利和投标人的义务，招标人若接受这些偏离和/或保留则对那些实质上响应了招标文件的投标人是不公正的。

5.2.3对没有实质上响应招标文件的投标，招标人将予以拒绝，按废标处理。

5.2.4对经审查合格，并确认实质上响应招标文件的投标，招标人将提交评标小组进行评价。

5.3、评标

5.3.1招标人依法组织“ 招标评标小组”。评标工作将由招标人委托评标小组负责。

5.3.2评标小组采用综合评价方式进行评标采用综合评价法：

5.3.2.1按照5.3.3.1所列商务技术评价指标和各评价指标进行评标。

5.3.2.2对所有评价指标按《5.3.3.2评分细则》方法评分。

5.3.2.3由评委独立地根据各项商务技术评分的指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分。

5.3.2.4评价指标按分值累计结果为该商务技术评价指标的实际评价分数。

5.3.2.5将所有商务技术评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的得分。所有评委评出得分的平均值为该投标人的商务技术标得分。

5.3.2.6评标委员会对合格投标人的“价格”部分进行审查，检查有无计算错误。

5.3.2.7算术错误将按以下方法更正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.3.2.8 在所有有效投标价中，取其算术平均值为基准价，价格得分四舍五入到小数点后二位。

5.3.2.9按照下列价格计算方法计算各合格投标人的价格标得分：

投标价高于基准价，投标人价格得分=（基准价/投标价）×100；

投标价低于或等于基准价，投标人价格得分= [基准价/（2×基准价—投标价）]×110；

价格标得分＝报价得分×价格权重（35%）。

5.3.2.10按照下列公式计算投标人的投标最终得分：

投标最终得分 = 商务标得分＋价格标得分＋技术标得分

评标委员会将推荐最终得分最高的投标人为本项目的预中标候选人。得分相同的，按技术得分高低顺序排列。

5.3.3.1综合评价主要考虑以下内容：评标指标及权重

| 评标指标 | 权重(%) |
| --- | --- |
| 经济价格 | 35 |
| 技术指标 | 货物质量性能 | 35 |
|  | 材质及工艺 | 20 |
| 商务指标 | 制造商综合实力 | 5 |
|  | 经销商综合实力 | 5 |
| 合 计 | 100 |

5.3.3.2评分细则：

1．企业资质信誉业绩及投标文件质量（满分10分）

1．1、经销商综合实力（5分）：

1．1.1有投标函（0.5分）

1．1.2有法人代表授权书（0.5分）

1．1.3质保期承诺（0.5分）

1．1.4投标人近三年同类产品（详见技术规范书）的销售业绩（2分）

1．1.5售后服务承诺（1分）能够承诺在产品安装、调试、投运期间提供足够现场服务

1．1.6用户评价（0.5分）

1．2、制造商综合实力（5分）：

1．2.1 通过ISO9001质量管理体系认证（1分）

1．2.2 ISO14001环境认证（1分）

1．2.3 3C认证（1分）

1．2.4质量承诺（1分）

1．2.5 产品销量（1分）

2．技术方案及其它各项能力的综合评价（满分55分）

2．1、材质及工艺（20分）

2．1.1安装方案及工艺（8分）

2．1.2安装材料质量（12分）

2．2、货物质量性能（35分）

2．2.1制造工艺和制造能力 （10分）

2．2.2设计方案：设计（5分）

2．2.3参数满足性（5分）

2．2.4设备元器件配置（10分）：

2．2.5售后服务水平（5分）

5.4评标小组在评价投标文件时不考虑下列因素：

5.4.1投标人应付的营业税和其他税费（应含在报价中）

5.4.2投标后可能发生的价格调整；

5.4.3投标后对本物资可能作出的任何修改。

5.5评标中如发现投标文件对上述某项内容与招标人要求有重大偏离和/或保留时，评标小组可按照本须知第5.2.3款规定处理。自开标起至招标人与中标人签订合同止，招标人和评标小组不得向任何人透露审查、澄清、评价情况、评标小组推荐意见等任何信息。

5.6在评标过程中，投标人试图向招标人和评标小组施加任何影响都将导致其投标被拒绝。

5.7在确定中标人前，投标人不得就投标价格、投标方案等实质性内容要求与招标人进行谈判。

5.8、投标的澄清

5.8.1在评标过程中招标人可根据需要邀请投标人对投标文件作出解释和澄清。澄清结果以书面形式表达，经授权的代理人签字后视为投标文件的组成部分。

6、中标

6.1招标人将遵循《中华人民共和国招标投标法》的原则，本着维护国家利益、社会公众利益和招标人权益的精神，公平、公正地选择中标人，招标人将从评标小组推荐的中标候选人中择优确定中标人，将标授予实质上响应招标文件要求、业绩优良、财务现状和信誉良好、生产和技术能力强、质量保证体系完善、制造方案与施工工艺先进、报价合理并且是能够履行合同义务的投标人。

6.2 招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

6.3、招标人授标时有权适当修改招标文件

6.3.1招标人在选定中标人时有权对招标文件中的某些内容做适当调整和修改，但是投标人的投标报价和投标文件的其他条款与条件不得随之改变。

6.4、招标人具有拒绝所有投标的权利。

6.4.1招标人在下列情况下将拒绝所有投标，并重新组织招标：

6.4.1.1投标人少于3个。

6.4.1.2经评标小组评审认为所有投标都不符合招标文件要求。

6.4.1.3全部报价均大大高于招标人的期望价或均属于不合理价格。

6.5、中标通知书

6.5.1在投标文件有效期内，招标人根据定标结果，将以正式中标通知书形式通知中标人。

6.5.2在中标人按照本须知第7.4条的要求提交履约保证金后，招标人将按照本须知第4.6.4款退还其投标保证金。

6.5.3若中标人不履行其投标文件中的有关承诺，将导致中标被取消。在这种情况下，招标人将从评标小组推荐的中标候选人中另行择优确定新的中标人，并没收原中标人的投标保证金。

6.5.4中标人在接到中标通知书10日内未能与招标人签订合同，将取消中标，没收其投标保证金。

7、合同签约

7.1合同文本

7.2 合同文本以招标文件中的合同基本条款为基准。

7.3签订合同

7.3.1中标人在收到中标通知书后5日内，应委派代理人与招标人就有关技术条件、合同条款进行洽谈，并在收到中标通知书10日内签订合同。

7.4履约保证金

7.4.1中标人在合同签订后，需提供履约保证金，如果中标人没有满足本款要求，招标人将取消该授权。在此情况下，招标人将从评标小组推荐的中标候选人中另行择优确定新的中标人，并没收原中标人已交纳的投标保证金。

8．授予合同时变更数量的权利

8．1项目单位在合同签订时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，并相应地以单价为基础增减费用。

# 9投标资料表

本表关于要采购的产品的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料为准。

| 说 明 |
| --- |
| 9.1 | 项目名称: 余江县供电公司办公大楼工程家用空调设备采购项目 |
|  | 合同名称: 余江县供电公司办公大楼工程家用空调设备采购项目合同 |
| 9.2 | 采购人名称：江西省电力公司余江县供电公司 |
| 9.3 | 招标代理机构：江西省电力物资公司 |
| 9.4 | 合格投标人： 1.具有独立法人资格，必须为投标设备的生产商及其分支机构或指定销售代理商（授权经销商）。生产企业注册资金不少于12000万元，代理经销服务企业注册资金不少于100万元，且公司成立并具有本行业从业经验5年以上； 2.生产企业须持有相关的工业产品生产许可证，取得了3C认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理认证证书； 3.生产企业在江西省内有固定的销售和售后服务机构，和相适应的人员、办公场所、设备设施、并建立有完善的售后服务体系； 4.生产企业应具备空调工程的设计、制造（或供货）、安装调试、维修保养、质量控制、经营管理相应的能力。有类似工程业绩，且成功运行5年以上。 5.投标人应提供二个及以上类似工程的用户对所投标产品产品质量及售后服务评价的书面材料并加盖使用单位公章，提供类似工程的参观条件和咨询电话。 符合并承认本招标文件中的各项规定者为合格投标人. |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 9.5 | 投标文件的构成 第一部分：标书 投标书 开标一览表（用于唱标） 法定代表人授权书 资格证明文件 产品说明一览表 技术规格偏离表 施工安装组织方案 售后服务计划 相关经营业绩 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关响应文件 第二部分：价格 1.开标一览表（用于唱标） 2.投标分项报价表 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 9.6 | 投标货币:人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 9.7 | 投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件: 投标人工商营业执照副本、安装资质原件及复印件各一份（复印件加盖公章，原件验后返还）（投标人须为在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人单位）,安全生产许可证原件及复印件各一份（复印件加盖公章，原件验后返还）。 投标人必须在招标机构登记并购买了招标文件。 投标文件应按以分别装袋密封，应有投标全权代表的签字及单位公章，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“开标时启封”字样。 开标一览表和投标货物数量、价格表（价格部分）单独密封。封皮上写明招标编号、招标项目名称及投标方名称，并注明“报价表唱标时启封”字样。 投标响应文件 |
| 9.8 | 质量保证期规定的时间，投标人投标时质量保证期优于招标文件规定的，以投标承诺为准。 |
| 9.9 | 投标保证金:报价2% |
| 9.10 | 投标保证金形式:可在开标日前直接汇入招标代理机构指定的账号,或招标代理机构接受的其他方式. |
| 9.11 | 投标书:正本壹份,副本三份 |
| 9.12 | 投标书递交至: 招标的标题: 余江县供电公司办公大楼工程家用空调设备采购项目 江西省电力物资公司四楼会议厅 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定地点 项目招标编号:0909 2）交货地点：余江县供电公司办公大楼工程项目施工现场 |

注: 以上表格内容（投标资料表）为必须满足条款,不满足将作为废标处理。

## 10.售后服务

10.1常规服务：

10.1.1必须要有完善的售后服务体系，需配设有专门的客户服务中心，随时接受客户的咨询、投诉。

10.1.2要有必要的备用成品零配件，易损件能及时应付维修服务的需要。

10.1.3供应商负责送货上门，安装调试，并按甲方设计布局要求摆放产品及对产品清洁干净。

10.1.4甲方定期检测产品使用情况，追踪服务。

10.2.应急服务：

供应商要有应急服务机制，在接到甲方产品质量投诉24小时内必须上门服务。若在规定时间内对产品无法维修者，应由供应商提供同等型号的产品给甲方使用。

10.3、质量保证期后服务：

质量保证期后，供应商应继续为产品提供终身维护服务，维修产品只收取配件、耗材成本费，免收维修费。

10.4、设立售后服务机构，满足下列条件：

10.4.1投标产品生产厂家在江西地区设有能直接向采购人提供售后服务的机构。

10.4.2投标人的售后服务机构在质量保证期内应定期提供免费检测保养服务。

10.4.3投标人应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细材料，并提供在保证期的维修保养计划书。

# 11. 具体招标项目文件规定的其他内容

定标和签约

## 11.1定标

11.1.1. 评标小组完成评标后，向招标人报告并推荐合格的预中标候选人；对预中标方进行实地考察。

11.1.2.招标人根据评标小组提出的书面评标报告确定中标人；

11.1.3.如所有投标均不符合要求，招标人有权根据评标小组的报告决定废标。

11.2.通知招标结果

11.2.1.定标后在投标有效期届满前，招标人将以书面形式发出《中标通知书》；《中标通知书》到达中标人时即发生法律效力。

11.2.2.招标人在发出《中标通知书》的同时，向落标人发出落标通知；招标人没有义务向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

11.3签约

11.3.1.招标人将按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订书面合同，招标人并对相关合同条款作出必要的细化和补充.

11.3.2.如中标人不按照招标文件和《中标通知书》与招标人签订合同，招标人有权拒绝退还其交纳的投标保证金，给招标人造成损失的，中标人还应赔偿损失；

11.3.3. 中标人不得将采购标转让第三方或将采购标的分解后转让第三方承担供货。

12．合同主要条款

12.1.采购数量、型号与配置

12.2.价款与支付

12.2.1．合同价款支付比例：付款方式： 1：4：3.5：1：0.5

12.2.2．合同生效后，在收到卖方出具的履约保证金或履约保函30日内，支付合同总金额的10%作为预付款。

12.2.3．设备运到买方指定交货地点并经买方或买方合同执行单位开箱验收合格后30日内，凭买方或买方合同执行单位签发的开箱验收单、卖方出具的发票（100%合同总金额）支付合同总金额的40%。

12.2.4．合同货物在现场完成安装、调试、性能试验、验收合格并投运后30日内，凭买方或买方合同执行单位签发的验收证书支付合同总金额的35%；工程竣工结算审核后，支付合同总金额的10%。

12.2.5．合同产品验收投运12个月后，如无索赔（有索赔待索赔完成后），支付合同余款（合同总金额的5%）。

12.2.6．每批合同货物的付款日期以买方在银行办理电汇或汇票的日期为准。

12.2.7．买方有权从到期的付款或履约保证金中扣除合同规定卖方有责任支付的违约金。

12.2.8．结算数量按合同订货数量，如因设计变更而发生数量变化，则买方凭设计方设计变更文件正式通知卖方，卖方按变更后的数量供货，结算数量亦按变更后的数量结算。结算单价依据第4款。买方认可的结算依据为买方根据设计方出具的设计变更出具的变更文件。

12.3.交付时间、方式

12.4. 售后服务

12.5. 违约责任及赔偿

12.6. 不可抗力

12.7. 争议的解决

12.8. 合同的生效

12.9. 合同文本

12.10、其他约定事项：安装、调试后，验收不合格，将处理过程及原因如实填写，交给买方。

12.10.1对于设备的技术指标超过技术规范要求的，买方认为可以接受时，采取赔偿处理，赔偿金额由买卖双方协商；不满足技术规范要求的，应予以退货处理。

12.10.2设备的任何组件如有缺陷，买方有权利要求供方完善，否则买方可予以拒收。

12.10.3若供方不能及时按合同规定改正（修理或更换）设备缺陷，致使设备不能运行，设备将退还给卖方，一切费用由卖方负责。

12.10.4安装过程中卖方如处理缺陷超过合同的规定期，应按延付交货进度赔款，如处理后设备仍不能满足合同中规定的技术要求时，买方有权提出索赔甚至退货。

13.1中标服务费:招标方向中标方收取的中标服务费。

13.1.1根据国家物价局、财政部[2002]价费字1980号文件和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件精神。

13.1.2中标方应向招标代理单位支付中标服务费，收费标准按该文附件中规定的货物招标代理服务收费标准执行，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。如中标1000万元应收中标费按下列收费方法计算。

100万元*1.5%=1.5万元; (500至100)*1.1%=4.4万元; (1000至500)*0.8%=4万元.

1.5+4.4+4=9.9万元.

13.1.3 中标方在中标后15天内向招标方缴付中标服务费。

13.1.4 中标服务费只收现金、支票、汇票。

13.1.5中标方如未按规定办理，招标方将没收其投标保证金。

第三篇：技术条款

## 一  技术规范

## 1  总则

1.1 本规范书适用于余江县供电公司办公大楼工程家用空调设备采购项目供货及安装需求

它包括采购的空调及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都必须清楚地表示在“差异表”中，其格式详见附件8。

1.4 合同签订后10天内，卖方提供相关资料给买方，供买方确认。

1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 卖方应提供高质量的设备。这些设备应是技术先进并经过成功运行业绩且成功运行3年以上，证明是成熟可靠的产品。

1.7 投标产品必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.8 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。卖方应提供所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.9 在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.10 本技术规范书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.11本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

## 2  工程概况

一、工程概况

余江县供电有限责任公司办公大楼位于余江县城邓埠镇一号大道与二号大道交汇处。大楼为框架结构。总建筑面积6364平方米共九层.主体高37.5m.其中一层高4.8m.二到七层高3.6m八层高4.2m.九层高5.4m..本工程为大楼空调系统具体为:

1.本工程主要采购分体式空调和天花式空调.

2.由于大楼设计时没考虑走廊北面办公房的空调室外机安置位置(大楼北面为临街面,不允许悬挂)则要求北面办公房分体式空调的室外机通过走道及南面办公室天棚引至南面空调机板.

3.具体空调清单及设置以招标人提供的图纸和清单为准.

二、技术要求

１、投标人应认真熟悉和掌握国家有关空调产品和安装现行技术规范及招标人所提供的图纸等有关资料。并编制专业的施工方案。

２、招标人应提供真实的图纸等有关资料，并对此真实性负责。投标人根据招标人提供的图纸等有关资料编制的施工方案进行施工导致工程验收不合格，由招标人自行负责。

３、投标人应认真根据招标人提供图纸等有关资料编制本工程的施工方案。由于施工方案与本工程不相符导致工程验收不合格以及产品无法正常运行的。投标人应承担所以责任。

４、投标人提供的产品的技术参数应满足国家现行规范有关技术要求。

５、投标人提供的产品性能参数cop值应≥3.2

三、设备及安装项目需求一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用分体机 | 5匹空调机组 | 套 | 3 |  |
| 2 | 家用分体机 | 大4匹空调机组 | 套 | 14 |  |
| 3 | 家用分体机 | 小4匹空调机组 | 套 | 8 |  |
| 4 | 家用分体机 | 大3匹空调机组 | 套 | 3 |  |
| 5 | 家用分体机 | 小3匹空调机组 | 套 | 2 |  |
| 6 | 家用分体机 | 大2匹空调机组 | 套 | 7 |  |
| 7 | 家用分体机 | 小2匹空调机组 | 套 | 27 |  |
| 8 | 家用分体机 | 大1.5匹空调机组 | 套 | 7 |  |
| 9 | 家用分体机 | 大1匹空调机组 | 套 | 2 |  |
| 10 | 家用分体机 | 小1匹空调机组 | 套 | 1 |  |
| 11 | 天花机 | 5匹空调机组 | 套 | 17 |  |
| 12 | 天花机 | 3匹空调机组 | 套 | 5 |  |
| 13 | 风冷柜机 | 10匹空调机组 | 套 | 1 |  |
| 14 | 管道安装及辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 设备安装 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 水泵安装 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 电气安装 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 运输保险费 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 税金 |  | 项 | 1 |  |

*以上不含主机动力电缆、土建开挖及设备基础费用。

## 四  技术资料和交付进度

### 1  一般要求

1.1  卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2  资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3  卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。合同签字后10天内卖方向买方提供第2款要求的图纸和资料2份，卖方保证在买方需要时及时向买方提供技术配合资料。

1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，卖方应及时免费提供新的技术资料。

### 2  资料提交的基本要求

2.1  配合工程设计的资料与图纸

卖方应在合同签字后10天内提供满足工程设计的下列图纸和资料：

·  外形尺寸、安装尺寸图。

卖方认为必须提供的其它技术资料

### 3  随机资料

附在包装箱内的全套随机资料。

## 六  交货进度

1  设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

2  交货进度表如下：

设备交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

卖方应保证在上述最短交货期内交货。买方有权在合同执行期间调整交货期，合同价格不应增加，而且不会对买方产生任何不利的影响。

七 质量保证、验收试验

### 1  概述

### 1.1  本款用于合同执行期间对卖方所提供的设备进行检验、性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合本技术规范附件1规定的要求。

### 2  性能验收试验

2.1  性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的要求。

2.2  性能验收试验的地点为买方现场。

2.3  性能试验的时间由买卖双方协商确定。

2.4  性能验收试验由买方组织，卖方参加。试验大纲由卖方提供，与买方讨论后确定。

2.5  性能验收试验的标准和方法：由卖方提供详细资料清单，买方确认。

# 八 技术服务

1  卖方现场技术服务

1.1 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。

1.2  卖方现场服务人员应具有下列条件：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.3  卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

1.3.3 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。

1.3.4 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4  买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

卖方向买方提供进行技术培训。

# 九 差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

差异表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 十 投标人需要说明的其它问题

投标文件

（标准格式）

投  标  单  位：（公章）

法 定 代 表 人： （签字、盖章）

联    系    人：

联  系  电  话：

附件.     投标响应文件

## 1.投标人声明

致：江西省电力物资公司

本公司特声明如下：

一、我单位授权       （姓名）      （职务）代表我公司参加本次投标；

二、投标人己认真阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件；投标人完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序；

三、投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务；         四、投标人保证所递交的投标文件、资格证明、产品资料等文件内容的真实性；如有不实本公司愿意承担相应的责任；

五、投标有效期为投标截止后开始开标活动到评标结束；

六、本次招投标涉及资金往来时请使用我公司以下账户：

户    名：

开 户 行：

汇入行号：

账    号：

七、本次招投标涉及信函往来时请使用我公司以下地址及联系方式：

投标人名称  （全称）：

法定代表人姓名、职务：

地                址：

邮                编：

电                话：

传                真：

公司名称（盖章）：

法定代表人签字：

## 2.开标一览表

一、招标项目名称：

| 招标编号 | 名 称 | 商标 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价合计（万元） |  |

1：此表应与投标保证金分别单独密封在信封中。用于唱标，一式三份

2：本次报价含设备安装费

投标单位（盖章）：

投标人代表签字：

### 3.投标分项报价表格式

### 投标分项报价表              (单位：元)

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |
| 11 | 保险费 |  |
| 12 | 设备安装费 |  |
| 13 | 技术服务费 |  |
| 14 | 税费 |  |
| 15 | 质量保证期内 包换、包修费用 |  |
| 16 | 调试费用 |  |
| 17 | 合计金额 |  |
| 18 | 备注 |  |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，产品费用、运输、保险费用、到货卸 车费用单独密封在信封中，

用于唱标，一式三份。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：                     （盖公章）

日期：        年     月     日

### 4.投标书格式

投标书

致：                                  (招标代理机构名称)：

根据贵方为          （项目名称）         项目招标采购产品及服务的投标邀请（招标编号：                     ），签字代表  （全名、职务）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称、地址）     提交下述文件：

第一部分：标书（正本一份及副本     份）

        - 投标书

        - 投标报价一览表

        - 法定代表人授权书

        - 资格证明文件

        - 产品说明一览表

        - 技术规格偏离表

        - 施工组织方案

        - 售后服务计划

        - 相关经营业绩

10.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

注：标书正本中的法定代表人授权书、资格证明文件（原厂商针对本项目的授权书、产品质量承诺书）等应为原件。

### 5.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：我________（姓名）系          （投标人名称）                 的法定代表人，现代表本公司授权      （被授权人的姓名、职务）     为本公司的合法代理人，就    （项目名称、招标编号）  的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效，有效期为        日历日。被授权人无转委权。特此声明。

- 法定代表人签字_____________________________

投标人名称                           （加盖公章）

被授权人签字________________________________

投标人名称                            （加盖公章）

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

### 6.资格声明格式

资格声明

致：               (招标代理机构名称)：

对于贵方     年    月    日（招标编号：             ）的投标邀请，下述签字人愿意参与投标，提供                                                 （招标项目名称）规定的全部产品和服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

- 营业执照副本复印件（加盖公章）一份

- 原厂商对本项目的：授权书复印件（加盖公章），产品质量承诺书复印件（加盖公章）。（原件备查）

- 证明投标产品质量的有关证书或资料复印件（加盖公章）

- 投标人认为有必要提供的其它文件和资料

投标人的名称和地址：                      授权签署本资格文件人：

名称：                                    签字：

地址：                                    签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                                    电话：

### 7.产品说明一览表格式

产品说明一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌 |  |  |  |  |  |
| 3 | 规格、型号 及配置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单位 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 产地 |  |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：必须附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括设备的样本（中文）、产品技术性能说明书及图片、系统软件操作简介等。

2. 产品清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4. 此表中不得出现投标报价，否则将依据第    条做废标处理。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

### 8.技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投产品技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投产品技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

### 9.施工安装组织方案格式

施工组织方案

投标人名称：                                  招标编号：

1. 设备到货时间，安装调试施工组织方案：

2. 项目经理简介：

3. 技术人员安排计划:

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

### 10.售后服务计划格式

售后服务计划

投标人名称：                                  招标编号：

1. 技术培训安排：

2. 保证服务计划：

3. 其他计划：

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

### 11.经营状况一览表

经营状况一览表

投标人必须提供经营状况证明，包括但不限于：

- 资产负债表；

- 现金流量表；

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：     年    月   日

## 、

### 12.招标（采购）厂商拒绝商业贿赂承诺书

拒绝商业贿赂承诺书

致:       招标人、招标机构

为响应党中央、国务院关于治理商业贿赂行为的号召，严格遵守国家有关反商业贿赂和不正当竞争的法律法规，我公司（厂）郑重承诺：

1、遵纪守法、诚信经营、公平竟标。

2、不向招标（采购）人、代理机构和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标（采购）定单。

4、不向招标（采购）代理机构和招标（采购）人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与招标（采购）市场竞争、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标（采购）人的合法权益。

5、不与招标（采购）人、代理机构或招标（采购）评审专家恶意串通进行质疑和投诉，维护招标（采购）市场秩序。

6、尊重和接受招标（采购）监督管理部门的监督和代理机构招标（采购）要求，承担因商业贿赂行为和其他违约行业给招标（采购）人造成的损失和相关法律责任。

承诺单位：

法人代表或被授权人签字：

年  月  日

## 13.资格证明文件

14.营业执照

（复印件）

15. 制造厂家资格文件

1．名称及其它情况

（1）制造厂家名称：

（2）地        址：

（3）成立和/或注册日期：

（4）企  业  性  质：

（5）企业综合能力：

管理人员：    生产人员：    专业技术人员（含职称）

（6）企业装备能力：

设备装备情况（含产地、年份）

（7）企业财务状况：

2. 对投标项目交货期的承诺（产品交货进度情况）

3．必须提供投标货物样品(不多于2套)。以及近3年的年产量、有效业绩证明，履约情况，售后服务用户反馈情况。

4. 制造厂家生产投标货物的历史（年数）

5．外配件及原材料供应商的名称和地址：

部件名称：                       供应商名称地址：

6．具有何种质量保证体系的证明。

（提供证书及产品质量管理体系结构）

7．其它情况：售后服务的承诺等

16.注册商标证

# （复印件）

17.投标产品其他荣誉证书

# （复印件）