锅炉作业风险点、安全防范和应急措施

| 岗位名称 | 锅炉作业 |
| --- | --- |
| 风险点 | 机械伤害、火灾、爆炸、高温烫伤等事故 |
| 主要危害因素 | 1、相关设备带病运行，安全装置、指示装置等失效或出现故障。 2、不正当操作，锅炉缺水。锅炉房内煤尘沉积，通风不畅。 3、蒸汽烫伤或蒸汽管线烫伤。电气线路破损，漏电。 4、司炉工未持证上岗。 5、设备出现异常时，未及时停机检查，消除故障。 |
| 防范及应急措施 | 作业人员持证上岗，具备相应安全知识、技能。 定期对设备、管道、电气线路等进行检维修，确保运行状态良好。 严格按照安全规程操作。作业过程中，密切注意锅炉水位、压力变化。 4、发生事故，立即报告。疏散警戒，抢救受伤人员，拨打119、120急救电话。 |