电工风险点、安全防范和应急措施

| 岗位名称 | 电工 |
| --- | --- |
| 风险点 | 触电、灼伤、电气火灾等事故 |
| 主要危害因素 | 1、非电工进行电气作业。电工作业未按规定正确使用个人防护用品。 2、电气设备带病运行，漏电保护装置失效、线路裸露、线路不得超过额定容量运行等。 3、违规操作，带负荷接电或断电，电气设备、维修保养、线路检修、安装时，带电操作。 4、未按规定接线，开关箱未做到一机一闸一保险，开关箱、配电箱内动力、照明混用。 |
| 防范及应急措施 | 严格按照安全规程操作，正确佩戴防护用品。 定期对电气设备进行检维修，确保设备运行状态良好。 3、维修电器设备时，首先切断电源，挂上警示牌，经验电确认无电才能作业。 4、发生事故，立即报告。发生电气设备和触电事故时，首先切断电源，然后进行抢救、抢修。拨打119、120等应急救援电话。 |