| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 1、照“建筑安装工程安全技术操作规程”组织施工。 2、施工的工作人员要熟知本工种安全技术操作规程，在操作中，坚守工作岗位，严禁酒后作业。 3、施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，禁止穿拖鞋、易滑和带钉鞋进入施工现场。 工作服应做到紧（袖口、腰身、裤脚），长发应入帽，不得外露。 4、装卸管材设备要小心，不许站在卸物的前方，翻滚材料要注意安全，多人作业要协调一致，统一指挥。 5、现场要严肃、认真，禁止在现场打闹。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |
| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 6、机具、设备必须按规定接地、接零即漏电保护，定期检查维修，若遇到施工时停电，必须拉闸上锁，并由专人看管钥匙。 7、用电必须设专人管理，分片包干，责任包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理。 8、现场临时用电必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求。配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，开关箱外部应完整、牢固、防雨、防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |
| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 9、配电线路必须按规范架设整齐。严禁在基坑边护身栏杆上或脚手架上挂设电缆，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料软线，不得成束架空铺设。施工工具、车辆及人员应与内、外电路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。 10、使用焊接设备前要检查附件是否齐全，不齐全的严禁使用，使用氧气和乙炔时，必须保证氧气瓶和乙炔气瓶有不小于5米的安全距离，气管要完好无损，乙炔瓶必须配置止火阀。 11、气焊前要检查周围是否有易燃易爆物品，清除后方可施焊，施焊后清除周围余火隐患。 12、使用梯子作业要注意安全，高空作业要按规定系好安全带，物料堆放要平稳，工具放入工具袋内，严禁上下投掷物品和上下跳跃。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |
| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水暖工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 13、现场的安全设施及安全防护不得随意更改、易位或拆除，若需要变动，制定措施报请安全人员同意后实施。 14、要牢记“安全第一，预防为主”坚持开生产例会，建立安全值日制度。 15、库房及施工现场应配备防火设施，灭火器、水、防火沙等防火设备应放在显眼易取的地方，并定期检查防火设备能否可用。 高处作业必须遵守下列规定： 1、两米以上高空作业必须戴安全带、安全帽，穿防滑鞋。脚手架必须有专业架子工搭设，安全网、脚手板铺设好，并由专业安全员检查验收，合格后才允许到脚手架上施工作业。铁梯凳、人字梯与地面接触部位必须有防滑措施，垫防滑木板或防滑布。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |
| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水暖工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 2、脚手架、操作平台非架子工不得任意拆改。使用高凳或高梯作业，底部应有防滑措施并有人扶梯监护，脚手架的挡脚板、立网要安全、牢固；脚手板要按要求间距放正、绑牢，应无探头板和空隙。 3、在脚手架、操作平台等高处作业时，严禁在脚手架、操作平台上坐、躺和背靠防护栏杆休息。 4、高空作业时，材料码放必须平稳整齐。 5、严禁从高处向下方投掷或者从低处向高处投掷物料、工具。 6、手动工具或零星物料应随手放入工具袋内。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |
| 安全技术交底表 表ZT-AQ-437 | 编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 分包类型 | □ 劳务分包 □专业分包 | 工种 | 水暖工 |
| 交底部位 |  |
| 交底提要 |  |
| 交 底 内 容： 7、高空作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在施工技术管理人员指挥下进行作业。 8、两层活动支架以上时要有斜拉支撑，防止活动支架晃动，且应有防护栏杆。 9、活动支架的轮子应进行固定，防止活动支架移动。 10、临边作业应防止人员坠落。 |
| 针对性交底： 如因违章操作、违章指挥、违反现场劳动纪律和管理规定所发生的事故及损失，由施工队或当事人承担全部责任。 |
| 总包单位 | 交底 审核人 | 交底人 | 专业工长 | 安全管理人员 | 交底时间 |
| 施工劳务队 | 交底人 | 班组长 | 安全员 | 交底时间 |
| 操作工人签名： |