| 接地系统安装安全施工作业票 |
| --- |
| 工程名称： 施工班组： 编号： |
| 工作时间 | 工作地点 | 技术员 | 现场安全员 | 现场负责人 |
| 安全风险分析及控制措施 |
| 序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| 1 | 无资质的人员进行特种作业 | 设备破损 |  | 可接受的风险 | 现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施： 由项目总工对特种作业人员资质进行审核，确保特种人员资质符合要求。 安全员对进入现场人员的安全防护用品使用进行检查，确保人员正确佩戴安全帽。 作业前，工作负责人进行安全技术交底，现场设置安全监护人员，督促高处作业人员系好安全带，佩戴工具袋，衣着灵便，穿软底鞋，安全带不得高挂低用，移动过程中不得失去保护。 关键施工前，由项目总工对施工人员进行详细的技术交底，使施工人员熟悉工序。 动火前，现场配备足量合适灭火器材。动火作业旁清除易燃物质，如不能清离现场的，采取必要的防火措施。 工作负责人详细检查电焊机外壳接地良好，移动焊把线时，严禁同时两手各拿一根移动，防止触电伤人。 工作时使用电焊面罩，电焊手套，电焊脚套及电焊防护服，防止焊渣灼伤人及弧光伤眼。 作业前，工作负责人检查电动机具外壳接地良好，需要移动时必须先断开电源，防止触电伤人。 作业前，检查在作业场所周围的孔洞的围蔽情况，确保作业场所周围的孔洞已围蔽或封堵，且悬挂“当心坑洞”标示牌。 |
| 2 | 未正确佩戴安全帽 | 打击 |  | 可接受的风险 |  |
| 3 | 未系安全带的高空作业 | 坠落 |  | 低风险 |  |
| 4 | 关键工序不熟悉 | 设备破损 |  | 可接受的风险 |  |
| 5 | 无票的动火作业 | 设备烧损 |  | 可接受的风险 |  |
| 6 | 漏电的焊机 | 触电 |  | 低风险 |  |
| 7 | 高温的焊渣 | 灼（烫）伤 |  | 可接受的风险 |  |
| 8 | 耀眼的弧光 | 视力受损 |  | 低风险 |  |
| 9 | 外壳无接地的机具 | 触电 |  | 低风险 |  |
| 10 | 带电移动机具 | 触电 |  | 低风险 |  |
| 11 | 漏电的电动机具 | 触电 |  | 低风险 |  |
| 12 | 无防护的孔洞 | 坠落 |  | 可接受的风险 |  |