非 电 气 人 员 到 站 施 工（变电运行专业安全措施卡）

| 单 位 |  | 班 组 |  | 工作负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  | 工作票编号 |  |
| 工 作 危 险 点 |
| 1．不懂电气知识 2．监护不力 |
| 安 全 措 施 |  |
| 1．临时工上岗前，必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗。 2．临时工从事有危险的工作时，必须在有经验的职工带领和监护下进行，并做好安全措施。临时工进入高压带电场所作业时，还必须在工作现场设定围栏和明显的警告标志。开工前监护人应将带电区域和部位、警告标志的含义向临时工交代清楚并要求临时工复述，复述正确 方可开工。禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作。 3．建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时，工作票发给监护入。 | 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分) |